| BỘ CÔNG AN CÔNG AN TỈNH AN GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TTr-CAT-PC07 | An Giang, ngày tháng 4 năm 2026 |

TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về an toàn

phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, nhà để ở

kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Công an tỉnh kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

a) Cơ sở chính trị

- Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội khóa XV về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

- Nghị quyết 1654/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội khóa XV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang năm 2025.

- Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

b) Cơ sở pháp lý

- Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023;

- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024;

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

- Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

2. Cơ sở thực tiễn

Trong những năm gần đây tình hình cháy, nổ diễn biến hết sức phức tạp, nhất là đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa tỉnh An Giang và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nhằm mục đích chủ động phòng ngừa, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng chủ hộ, giúp nâng cao ý thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra là phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Tuy nhiên, qua gần 05 năm triển khai thực hiện, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định về hoạt động của bộ máy nhà nước theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, những quy định trên không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Vì vậy, việc ban hành Quyết định để thay thế Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (trước sáp nhập) và Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang để ban hành các quy định nhằm phòng ngừa, hạn chế cháy, nổ xảy ra đối với loại hình nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết trong tình hình hiện nay.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích ban hành văn bản

Nhằm phòng ngừa, hạn chế cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra đối với loại hình nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản

- Việc xây dựng, ban hành Quyết định phải tuân thủ quy định của pháp luật về thể thức, trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản.

- Tuân thủ các quy định về điều kiện kinh doanh đối với từng ngành nghề kinh doanh, sản xuất tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, phù hợp quy định của pháp luật về an toàn phòng cháy, chữa cháy; tuân thủ quy định về sử dụng công trình đúng công năng được cấp phép, trường hợp thay đổi công năng sử dụng phải đảm bảo quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

- Đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy theo hướng ổn định, phù hợp với quy hoạch từng ngành, lĩnh vực, phù hợp với quy hoạch xây dựng, phát triển trên địa bàn tỉnh.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh lâu dài, hạn chế việc gián đoạn kinh doanh, sản xuất của người dân

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 07/4/2026 về việc Ban hành danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP và Nghị định số 168/2025/NĐ-CP, trong đó đã giao Công an tỉnh chủ trì tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Công an tỉnh đã thành lập tổ soạn thảo dự thảo Quyết định và xây dựng Kế hoạch soạn thảo dự thảo Quyết định.

3. Công an tỉnh đã có Công văn số        /CAT-PC07 ngày       /4/2026 gửi các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu về việc góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang để lấy ý kiến nhân dân. Kết quả đã có …… cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến đã có ý kiến tham gia. Công an tỉnh đã tổng hợp ý kiến đóng góp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình và gửi Sở Tư pháp thẩm định (Báo cáo số      /BC-STP ngày    /    /2026), trình thông qua Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang

2. Bố cục của dự thảo văn bản

Quyết định này được bố cục làm 08 Điều.

3. Nội dung cơ bản

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

Điều 3. Quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình

- Quy định về đường, lối thoát nạn.

- Quy định an toàn trong lắp đặt, sử dụng điện.

- Quy định an toàn trong quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.

- Quy định an toàn trong sắp xếp hàng hóa.

- Quy định trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Điều 4. Quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

- Quy định về đường, lối thoát nạn.

- Quy định an toàn trong lắp đặt, sử dụng điện.

- Quy định an toàn trong quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.

- Quy định an toàn trong sắp xếp hàng hóa.

- Việc lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà.

- Quy định trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Điều 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ.

- Định kỳ trước ngày 15/10 hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy.

Điều 6. Trách nhiệm của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân

- Chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật, kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chủ động liên hệ, phối hợp với Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để được hướng dẫn và tổ chức thực hiện các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật; tích cực tham gia các buổi tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan Công an, địa phương tổ chức; tham gia phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương.

- Thường xuyên tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những nguyên nhân, nguy cơ gây cháy, nổ trong phạm vi quản lý của mình; tự giả định tình huống, cách xử lý khi có sự cố về cháy, nổ xảy ra và phổ biến cho thành viên trong gia đình, người làm việc trong nhà để chủ động xử lý khi có tình huống xảy ra; tự trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, thực hiện tốt công tác kiểm tra bảo quản, bảo dưỡng đảm bảo các phương tiện này luôn hoạt động tốt, phải sử dụng thành thạo các trang thiết bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã trang bị.

- Phổ biến, đôn đốc, nhắc nhở thành viên trong gia đình, người lao động và mọi người xung quanh thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Thực hiện các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ.

- Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy tại nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; phát hiện và ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Điều 8. Điều khoản thi hành

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA

1. Dự kiến nguồn lực

- Về nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực thực hiện Quyết định chủ yếu sử dụng lực lượng hiện có của các cơ quan, đơn vị và địa phương; việc triển khai thực hiện không làm phát sinh tổ chức bộ máy mới, chủ yếu thực hiện trên cơ sở phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

- Về nguồn tài chính: Kinh phí thực hiện Quyết định được bố trí từ các nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thời gian dự kiến thông qua Quyết định

Dự kiến thời gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Tháng 5 năm 2026.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang, Công an tỉnh xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

(Gửi kèm theo: (1) Dự thảo Quyết định; (2) Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về trình dự thảo Quyết định; (3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp;(4) Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; (5) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định).

| Nơi nhận: - Như trên (để xem xét, quyết định); - Đ/c Giám đốc CAT (để báo cáo); - Các đ/c Phó Giám đốc (để nắm, chỉ đạo); - Lưu: VT, PC07(CTPC), Linh. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Đại tá Diệp Văn Thế |
| --- | --- |