| BỘ CÔNG AN CÔNG AN TỈNH AN GIANG |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
|  |  | An Giang, ngày tháng 4 năm 2026 |

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ

CỦA HỘ GIA ĐÌNH, NHÀ ĐỂ Ở KẾT HỢP SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

| VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH | DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THAY THẾ | THUYẾT MINH |
| --- | --- | --- |
| Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND) và Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (cũ) về việc Ban hành quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa tỉnh An Giang (Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND). | Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang | Thuyết minh |
| Phần căn cứ pháp lý: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. | Phần căn cứ pháp lý: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024; Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. | Dự thảo đã rà soát, cập nhật và thay thế các căn cứ pháp lý theo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; trong đó loại bỏ các quy định hết hiệu lực, bổ sung các văn bản mới ban hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định về quản lý lĩnh vực thủy lợi và tổ chức chính quyền địa phương. |
| Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh - Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND: quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. - Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND: quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (cũ). 2. Đối tượng áp dụng - Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND: Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang - Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND: cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa tỉnh An Giang có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; không áp dụng đối với căn hộ trong chung cư; công trình dân dụng không phải nhà ở riêng lẻ; nhà ở đã chuyển đổi công năng không còn chức năng ở; các nhà, công trình, các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đã có quy định riêng về phòng cháy, chữa cháy | Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang 2. Đối tượng áp dụng Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang | Dự thảo mới đã quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng theo địa giới hành chính mới phù hợp với địa giới hành chính mới (sau sáp nhập). |
| Điểm a, khoản 6, Điều 4 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND quy định: “6. Quy định trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy a) Đối với khu vực kinh doanh, sản xuất phải trang bị số lượng bình chữa cháy đảm bảo diện tích bảo vệ theo quy định của mục 5 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng | Đối với khu vực kinh doanh, sản xuất phải trang bị số lượng bình chữa cháy đảm bảo diện tích bảo vệ theo quy định tại Mục 2.6 QCVN 10:2025/BCA Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang bị, bố trí phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhà và công trình. | Cập nhật QCVN 10:2025/BCA Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang bị, bố trí phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhà và công trình thay thế Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng để phù hợp quy định hiện hành. |
| Điều 5 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND quy định: “Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã” Điều 11 Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND quy định: “Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn”. | Điều 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 1. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ. 2. Định kỳ trước ngày 15/10 hằng năm Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy về Công an tỉnh An Giang | Dự thảo mới đã quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. |